## Sheet1
| 金属丝长度L/cm | 仪器误差/mm |  |  | E | F | L | D | d | b | l | 国际单位 |  | 金属丝长度L/cm | 仪器误差/mm
| 44.7 | 1 |  |  |  | 0.0027778 | 0.0022371 | 0.00070274 | 0.0088922 | 0.00026695 | 0.17 |  |  | 0.447 | 1
| D/cm | 误差/mm | [11 empty] | D/cm | 误差/mm
| 142.3 | 1 | [11 empty] | 1.423 | 1
| b | 误差/mm | [11 empty] | b | 误差/mm
| 74.92 | 0.02 | [11 empty] | 0.07492 | 0.02
| 砝码/g | 误差/g | [11 empty] | 砝码/g | 误差/g
| 360 | 1 | [11 empty] | 0.36 | 1
r | [12 empty] | r
k | 质量/g | r1 | r2 | r平均 | 仪器误差/mm | [7 empty] | k | 质量/g | r1 | r2 | r平均 | 仪器误差/mm | Dr | tp | DA | DB | 平均值差值平方
1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0.5
2 | 360 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | [8 empty] | 2 | 360 | 19.1 | 19.1 | 19.1
3 | 720 | 19.75 | 19.89 | 19.82 | [8 empty] | 3 | 720 | 19.75 | 19.89 | 19.82
4 | 1080 | 20.4 | 20.5 | 20.45 | [8 empty] | 4 | 1080 | 20.4 | 20.5 | 20.45
5 | 1440 | 21.05 | 21.1 | 21.075 | [8 empty] | 5 | 1440 | 21.05 | 21.1 | 21.075
6 | 1800 | 21.6 | 21.62 | 21.61 | [8 empty] | 6 | 1800 | 21.6 | 21.62 | 21.61
7 | 2160 | 22.15 | 22.19 | 22.17 | [8 empty] | 7 | 2160 | 22.15 | 22.19 | 22.17
8 | 2520 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | [8 empty] | 8 | 2520 | 22.69 | 22.69 | 22.69
| l | [12 empty] | l
|  | l/cm | 平均/cm | 仪器误差/mm | Dr | tp | DA | DB | 平均值差值平方 | [5 empty] | l/cm | 平均/cm | 仪器误差/mm | Dr | tp | DA | DB | 平均值差值平方
| 1 | 2.45 | 1.9838 | 0.5 | 0.33723 | 1.06 | 0.16446 | 0.28868 | 0.21739 |  |  |  |  | 1 | 2.45 | 0.019838 | 0.5 | 0.33723 | 1.06 | 0.16446 | 0.28868 | 0.21739
| 2 | 1.975 | [6 empty] | 7.6562e-05 |  |  |  |  | 2 | 1.975 | [6 empty] | 7.6562e-05
| 3 | 1.79 | [6 empty] | 0.037539 |  |  |  |  | 3 | 1.79 | [6 empty] | 0.037539
| 4 | 1.72 | [6 empty] | 0.069564 |  |  |  |  | 4 | 1.72 | [6 empty] | 0.069564
[5 empty] | 0.34 | [12 empty] | 0.34
k | d测量/mm | 修正 | d真实/mm | 平均 | 仪器误差/mm | Dd | tp | DA | DB | 平均值差值平方 |  |  | k | d测量/mm | 修正 | d真实/mm | 平均 | 仪器误差/mm | Dd | tp | DA | DB | 平均值差值平方
1 | 0.292 | -0.01 | 0.302 | 0.3064 | 0.004 | 0.0027246 | 1.06 | 0.0013638 | 0.0023094 | 1.936e-05 |  |  | 1 | 0.292 | -0.01 | 0.302 | 0.0003064 | 0.004 | 0.0027246 | 1.06 | 0.0013638 | 0.0023094 | 1.936e-05
2 | 0.3 |  | 0.31 | [6 empty] | 1.296e-05 |  |  | 2 | 0.3 |  | 0.31 | [6 empty] | 1.296e-05
3 | 0.298 |  | 0.308 | [6 empty] | 2.56e-06 |  |  | 3 | 0.298 |  | 0.308 | [6 empty] | 2.56e-06
4 | 0.295 |  | 0.305 | [6 empty] | 1.96e-06 |  |  | 4 | 0.295 |  | 0.305 | [6 empty] | 1.96e-06
5 | 0.297 |  | 0.307 | [6 empty] | 3.6e-07 |  |  | 5 | 0.297 |  | 0.307 | [6 empty] | 3.6e-07
[6 empty] | 0.003 | [12 empty] | 0.003
杨氏模量
163824508967.0118
E
0.17096
δE
28007863980.1231